Zał. nr 1 do zapytania ofertowego/ do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:  Wykonanie systemu oddymiania wraz z częściową wymianą stolarki w budynku POW przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż istniejącego systemu oddymiania

- Wykonanie otworu w stropodachu na klapę oddymiającą

- Wymiana pokrycia dachowego ok. 80 m2 na blachę stalową powlekaną ocynkowaną na rąbek stojący (analogicznie jak na pozostałej części dachu), wraz z folią podkładową i dostosowaniem konstrukcji drewnianej.

- Wymiana rynny 9,00.mb

- Demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej, śniegołapów

- Wykonanie nowego systemu oddymiania

- Demontaż stolarki okiennej

- Montaż nowej stolarki okiennej EI60 wraz z niezbędną obróbką

- Demontaż istniejących parapetów w miejscach wymienianych okien ,oraz montaż nowych parapetów z konglomeratu gr. 2cm

- Demontaż drzwi zewnętrznych

- Montaż nowych drzwi zewnętrznych wraz z siłownikiem

- Wykonanie niezbędnych napraw oraz przywrócenie do stanu pierwotnego ścian, sufitów i posadzek po przeprowadzonych pracach.

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek

*       Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w związku z tym wykonawca musi zabezpieczyć i prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposób oraz termin prowadzenia wszelkich robót wewnątrz budynku należy każdorazowo wcześniej uzgodnić z użytkownikiem obiektu

*        Całość robót powinna obejmować wszystkie materiały, sprzęty i inne elementy niezbędne do wykonania zadania w całości.

*	Formą rozliczenia będzie ryczałt

*	Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 26.07.2024r ( z uwagi na czynny obiekt pracę mogą być prowadzone od dnia 17.06.2024 do 26.07.2024

* 	Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej będącym przedmiotem zamówienia także poznania niektórych uwarunkowań lokalnych (rzeźba terenu, położenie obiektu, lokalizacja miejsca wykonywania roboty budowlanej), dostępnej infrastruktury, sąsiedztwa, szlaków komunikacyjnych.

*	Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.

Załączniki:

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt instalacji oddymiania

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej